



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	02
	марта
	2026  года
	г. Благодарный
	№
	167


   

[bookmark: _GoBack]Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края



В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской   Федерации    от 13 ноября 2024   года № 2234  «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


 ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 05 мая 2025 года № 491 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края».

3.Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (Кухарев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кима С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2026 года.




	Временно исполняющий полномочия  Главы 
Благодарненского муниципального  округа
Ставропольского края,
первый заместитель главы администрации 
Благодарненского муниципального  округа 
Ставропольского края
	




Н.Д. Федюнина









































	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
от 02 марта 2026 года № 167




ПОРЯДОК (ПЛАН) 
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


I. Общие положения

1.1.  Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций на системах в сфере теплоснабжения расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее - Порядок) разрабатывается (ежегодно актуализируется) в целях:
организации взаимодействия и координации деятельности администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, ресурсоснабжающих организаций, управляющих (обслуживающих) компаний, товариществ собственников жилья и (или) собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций); 
создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации; 
обеспечения безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).
1.2.  Основными задачами администрации Благодарненского     
муниципального округа Ставропольского края, организаций     жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, газо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
1.3.  Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
1.4.  Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору, на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения, 
допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.5.  Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
1.6.  Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края определяется в соответствии   с действующим законодательством.

II.Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники их возникновения

1.7.  Определение, наиболее вероятных и наиболее опасных последствий аварии, источников (мест) их возникновения.
1.7.1.  Аварийные ситуации в сфере теплоснабжения подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий на:
приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
приводящие к разрушению и повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
приводящие к разрушению и повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей;
повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
2.1.2. Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии; 
износ оборудования;
человеческий фактор (неправильные действия персонала).
2.1.3.  Сценарии наиболее вероятных аварий 

	Вид аварии
	причина
возникновения аварии
	масштаб аварии
и последствия
	уровень реагирования

	Остановка котельной
	прекращение подачи электроэнергии
	прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей

	 муниципальныйлокальный

	Остановка котельной
	прекращение подачи топлива
	прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах

	 муниципаль
ный, локальный

	Остановка котельной
	прекращение подачи воды на подпитку сети
	прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	 муниципальный локальный

	Порыв тепловых сетей
	предельный износ сетей, гидродинамические удары
	прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей

	  
  муниципальный

	Кратковременное наруше
ние теплосна
бжения объе
ктов жилищ
но-коммуналь
ного хозяйст
ва, социаль
ной сферы
	прорыв на тепловых сетях, человеческий фактор
	прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	 
локальный



2.1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
причинение вреда третьим лицам;
разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

III. Этапы организации работ по локализации и ликвидации 
последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения               
и обеспечивающих теплоснабжение

3.1. Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Благодарный» (далее - ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых     к ликвидации аварийных ситуаций:
1) дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, газо-, теплоснабжения немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим;
2) с получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии;
3) руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие           в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации;
4) собирается первичная информация и передаётся, в соответствии            с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;
5) проводится сбор руководящего состава администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки      с момента аварии;
6) определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;
7) руководителями ставятся задачи оперативной группе;
8) организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь                   с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.
3.2. Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:
1) проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;
2) разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;
3) определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;
4) по мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.
3.3. Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:
1) проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии               и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;
2) руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его Главе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 
3.4. После ликвидации аварийной ситуации готовятся:
1) решение об отмене режима аварийной ситуации;
2) при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;
3) документы на возмещение ущерба.

IV. Организация управления ликвидацией аварий на 
теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

4.1. Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Благодарненского муниципальном округе Ставропольского края, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
4.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
1)  на муниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Благодарненского муниципальном округе Ставропольского края - по вопросам оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края., оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации;
2) на объектовом уровне - дежурные, диспетчеры организаций (объектов) при наличии.
4.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
4.4. Теплоснабжающая организация на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края управляет системой теплоснабжения в соответствующей технологически изолированной зоне действия.
4.5. В режиме повседневной деятельности на объектах Благодарненского участка Буденновского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» осуществляется дежурство специалистов, операторов котельных. Численность производственного персонала на участке составляет 40 человек (операторы котельных).
4.6. Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий не более 12 часов.
4.7. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения:
	№ п/п
	наименование технологического нарушения
	диаметр труб, мм
	время устране
ния, ч, при глуби
не заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1.
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12

	2.
	Отключение водоснабжения
	свыше 400 до 1000
	12
	18

	3.
	Отключение водоснабжения
	св. 1000
	18
	24





б) на объектах теплоснабжения:
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	время на устране
ние
	ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10



в) на объектах электроснабжения:
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	время устранения

	1.
	Отключение электроснабжения
	2 часа



4.8. Состав и дислокация сил и средств
	Предприятие
	персонал
(человек)
	техника (единиц)
	дислокация
	телефон

	ПТП Благодарненское
	22 
	11 
	г. Благодарный ул. Бедненко,184
	8(865-49) 21976


	Благодарненские РЭС 
	49 
	8 
	г. Благодарный
ул. Вокзальная, 12
	89624267608


	Благодарненский участок «Крайтеплоэнерго»

	15 
	5 
	г. Благодарный ул. Первомайская, 50
	89887501343

	АО «Благодарненск
райгаз»
	
	5 
	г. Благодарный
ул. Московская, 253
	8(8652)57204




Используемые сокращения:
	ПТП Благодарненское
	производственно-техническое предприятие Благодарненское государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный»;

	Благодарненские РЭС
	Благодарненские районные электрические сети филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» Светлоградских 
электрических сетей;

	Благодарненский участок «Крайтеплоэнерго»
	Благодарненский участок Буденновского  филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;

	АО
	акционерное общество



V.Порядок организации материально-технического, инженерного               
  и финансового обеспечения операций по локализации чрезвычайных     
аварий на объектах теплоснабжения

5.1. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
5.2. Объемы резервов финансовых ресурсов ресурсоснабжающих организаций (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативными правовыми актами организации. Резервные фонды должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.


VI.Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварии на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1.  В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и социально значимые объекты.
6.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ 
на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
6.3. Принятию решения о ликвидации аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
6.4. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
6.5. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС и администрацию Благодарненского муниципального округа Ставропольского края не позднее          20 минут с момента происшествия.
О сложившейся обстановке население информируется администрацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края                                           и эксплуатирующей организацией.
6.6. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, ЕДДС.
6.7. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Благодарненского муниципальном округе Ставропольского края.
6.8.Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

	№ п/п
	Мероприятия
	срок ис
полнения
	исполни
тель

	При возникновении аварий на коммунальных объектах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в диспетчерскую организацию об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом, электроэнергией, водой и газом объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач, газопроводов и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	
немедленно
	дежурные диспетчеры, руководители объектов электро-, 
водо-, газо-, теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы
	Ч
0 ч.30 мин.- 01ч.00 мин.
	аварийно-техничес
кие звенья, группы

	3.
	При поступлении сигнала в ЕДДС Благодарненского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до Главы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, руководителя рабочей группы (его заместителя);
оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	немедленно
Ч + 1ч.30мин.
	инспек
тор ЕДДС

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в диспетчерские организаций
	Ч +
2ч. 00 мин.
	рабочая и оперативная группа

	5.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+
2 ч. 30 мин.
	руково
дитель оперативной группы

	6.
	Выезд оперативной группы в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации
	Ч+
2ч. 00 мин –
3ч. 00 мин.
	руково
дитель рабочей группы

	7.
	Организация круглосуточного дежурства руководящего состава
	Ч+
3ч.00
мин.
	оперативная группа



	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч+
3ч. 00 мин.
	руководи
тель опе
ративной группы

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+
3ч. 00 мин.
	инспек
тор ЕДДС

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения
	Ч+
3ч.00мин.
	руково
дитель, рабочей и  оперативной группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения округа;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива
	через каж
дый 1час
(в тече
ние пер
вых су
ток) 2 ча
са (в пос
ледующие сутки)
	инспек
тор ЕДДС и оперативная группа

	12.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	в ходе ликвида
ции аварии
	руково
дитель оперативной группы

	13.
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч+
3 ч 00 мин.
	сотруд
ники ОВД МВД

	14.
	Доведение информации до  рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств
	Ч +
3ч.00 мин.
	руково
дитель оперативной группы

	15.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч +
3ч.00 мин
	по реше
нию рабочей группы


*Ч – время и дата возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
ОВД МВД – Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Благодарненский»
	
	



