ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	05
	мая
	2025  года
	г. Благодарный
	№
	491


   

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 


В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 11 ноября 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской   Федерации    от 13 ноября 2024   года № 2234  «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

2. Ответственным исполнителям Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края обеспечить своевременное его использование.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кима С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края	 А.И.Теньков
	[bookmark: _GoBack]
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
от 05 мая 2025 года № 491



ПЛАН 
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края



I.Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, расположенных на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее – План) разработан в целях:
определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
координации деятельности администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) и Благодарненского участка Буденновского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (далее – Благодарненский участок «Крайтеплоэнерго») при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;
создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.
1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).
1.3. Основными задачами администрации являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.
1.4. Обязанности теплоснабжающей организации -  Благодарненского участка «Крайтеплоэнерго»  при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения:
 обеспечить выезд на место своих представителей;
 производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки; 
 принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону); 
 доводить до диспетчера муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Благодарный» (далее - «ЕДДС») информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.
1.5.Взаимоотношения теплоснабжающей организации - Благодарненского участка «Крайтеплоэнерго» с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами.
1.6. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.














II. Риски возникновения аварий на объектах теплоснабжения, масштабы и последствия


	Вид аварии
	причина
возникновения аварии
	масштаб аварии  и последствия
	уровень
 реагирования
	примечание

	Остановка котельной
	прекращение подачи электроэнергии
	прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	

	Остановка котельной
	прекращение подачи топлива
	прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях
	объектовый  (локальный)
	

	Порыв тепловых сетей
	предельный износ сетей, гидродинамические удары

	прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	














Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
перебои в подаче электроэнергии;
износ тепловых сетей, проложенных в грунте (гидродинамические удары);
неблагоприятные погодно-климатические явления;
человеческий фактор.

III. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий
 аварийных ситуаций на теплоснабжении

Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение), согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера «ЕДДС» взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.
Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий.
Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

IV. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
 На объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на межмуниципальном уровне -  «ЕДДС» по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских служб (далее — ДДС) организаций, расположенных на территории муниципального округа, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС);
на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.



V. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистами, операторами котельных.
Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 минут.

VI. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
 чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий используются резервы финансовых материальных ресурсов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии.

VII. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в социально значимые объекты.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах Благодарненский участок «Крайтеплоэнерго» информирует «ЕДДС» не позднее 20 минут с момента происшествия.
О сложившейся обстановке администрация информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае необходимости привлечения дополнительных сил
и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края,  заместителю главы администрации – начальнику управления по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии на объектах теплоснабжения работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.








VIII. Мероприятия при аварийном отключении на объектах теплоснабжения

	№ 
п/п
	Мероприятия
	срок 
исполнения
	исполнитель

	При возникновении аварии на объектах теплоснабжения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в «ЕДДС» организаций об аварии на объектах теплоснабжения:
определение объема последствий аварийной ситуации (котельных учреждений социальных объектов);
принятие мер для обеспечения теплом учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений 
	немедленно
 + 20 мин.


	«ЕДДС»
Благодарненский участок «Крайтеплоэнерго»

	2.
	При поступлении сигнала в «ЕДДС» об аварии на объектах теплоснабжения
	немедленно
Ч+ 1 ч. 30 мин.
	оперативный дежурный «ЕДДС» 

	3.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения 
	Ч+ 2 ч.00 мин.
	рабочая и оперативная группы Благодарненский участок «Крайтеплоэнерго»

	4.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+ 2 ч.30 мин.
	руководитель оперативной группы

	5.
	Выезд оперативной группы к пункту, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации
	Ч+ (2 ч.00 мин –3 час.00 мин).
	руководитель рабочей
группы

	6.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава округа

	Ч+ 3 ч.00 мин.
	оперативная группа

	7.
	Оповещение населения об аварии на объектах теплоснабжения (при необходимости)
	Ч+ 3 ч.00 мин.
	оперативный дежурный и группа  оповещения ЕДДС 

	8.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения
	Ч+ 3 ч. 00 мин.
	руководители рабочей и оперативной групп

	9.
	Организация сбора и обобщения информации:
	
	оперативный дежурный ЕДДС оперативная группа

	
	о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
	через 
каждый час
	

	
	о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения округа
	в течение пер
вых суток
	

	
	о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов
	2 часа (в после
дующие сутки)
	

	10.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	в ходе ликви
дации аварии
	руководитель     оперативной группы

	11.
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в район аварии
	Ч+3 ч 
00 мин.
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Благодарненский»

	12.
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств
	Ч + 3 ч.
00 мин.
	руководитель оперативной группы

	13.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на объектах теплоснабжения
	Ч + 3 ч.
00 мин.
	по решению рабочей группы




	Первый заместитель главы администрации
Благодарненского муниципального  округа
Ставропольского края                                                                
	

    Н.Д. Федюнина




ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Плана действий по


 


ликвидации 


последствий аварийных ситуаций


 


на системах теплоснабжения, 


расположенных


 


на территории 


Благодарненского


 


муниципального округа 


Ставропольского 


края


 


обеспечить своевременное его


 


использование.


 


 


3


. Контр


оль за выполнением настоящего постановления возложить на 


заместителя главы администрации


 


-


 


начальника 


управления по делам 


территорий администрации


 


Благодарненского


 


муниципального округа 


Ставропольског


о края Кима С.В.


 


 


4


. 


Настоящее постановление вступает в 


силу на следующий день после 


дня его официального опубликования


.


 


Г


лав


а 


 


Благодарненского муниципального округа 


 


Ставропольского края


 


 


А.И.Теньков




ПОСТАНОВЛЕНИЕ     АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА    СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

05  мая  2025    года  г. Благодарный  №  491  

        Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций   на системах теплоснабжения, расположенных   на территории  Благодарненского   муниципального округа Ставропольского края        В соответствии с Федеральным и   закон ами   от 06 октября 2003 года                      № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  от 11  ноября 1994 года  № 68 - ФЗ «О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера», в соответствии со статьей 6 Федерального закона  от 27 июля   2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказом  Министерства энергетики Рос сийской     Федерации      от 1 3   ноября   20 24      года   №  2234    «Об утверждении  П равил   обеспечения готовности к отопительному  периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к  отопительному периоду » ,    администрация  Благодарненского   муниципального округа   Ставропольского края         ПОСТАНОВЛЯЕТ:       1. Утвердить  прилагаемый  План действий по ликвидации последствий  аварийных ситуаций  на системах теплоснабжения, расположенных   на  территории  Благодарненского   муниципального округа Ставропольского края .     2.  Ответственным исполнителям  Плана действий по   ликвидации  последствий аварийных ситуаций   на системах теплоснабжения,  расположенных   на территории  Благодарненского   муниципального округа  Ставропольского  края   обеспечить своевременное его   использование.     3 . Контр оль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации   -   начальника  управления по делам  территорий администрации   Благодарненского   муниципального округа  Ставропольског о края Кима С.В.     4 .  Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после  дня его официального опубликования .   Г лав а    Благодарненского муниципального округа    Ставропольского края     А.И.Теньков

